    - 网络安全托管服务项目需求

    - 一、 设备情况

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀片中心 | HP C3000 Platinum | 2 |
| 2 | 服务器 | HP BL460c Gen9 | 4 |
| 3 | 服务器 | HP BL460c Gen8 | 4 |
| 4 | 服务器 | HP 388 G9 | 3 |
| 5 | 服务器 | Dell PowerEdge R730 | 1 |
| 6 | 服务器 | Dell PowerEdge R430 | 1 |
| 7 | 服务器 | IBM system X3250 M5 | 1 |
| 8 | 服务器 | 华为2288H V5 | 2 |
| 9 | 服务器 | 联想SR590 | 1 |
| 10 | 服务器 | 联想SR550 | 1 |
| 11 | 服务器 | Dell PowerEdge R540 | 1 |
| 12 | 服务器 | Dell PowerEdge R740 | 1 |
| 13 | 服务器 | HP DL388 gen9 | 2 |
| 14 | 存储设备 | HPE SV3200 | 1 |
| 15 | 存储设备 | NAS 存储 | 5 |
| 16 | 云存储设备 | HP StoreVirtual 4730 | 2 |
| 17 | 交换机 | H3C S5800-60C-PWR L3 | 2 |
| 18 | 交换机 | H3C LS-5500-48P | 2 |
| 19 | 交换机 | 安视RS5300 | 2 |
| 20 | 伟思网闸 | 伟思网闸 | 1 |
| 21 | 天融信 | NGFW4000 | 1 |
| 22 | 防火墙 | 网神NSG3000-TE45M-Q | 1 |
| 23 | 日志审计系统 | 网神LAS-R32P-PA | 1 |
| 24 | 堡垒机 | 网神C6100-BH-TF10M | 1 |
| 25 | 数据库审计 | 网神DAS1000-TF10M | 1 |
| 26 | 防火墙 | 网神NSG3000-TE25P-Q | 4 |
| 27 | 网络准入 | 信锐NAC6100 | 1 |

    - 二、 服务需求

为保证业务的正常开展，提高核心业务和医院网络的稳定性，做好机房环境、网络环境和硬件平台的维护工作。

1、服务期内不限次数，根据要求为广州市从化区中医医院整个IP网络所有路由器、交换机、防火墙、网闸以及互联网路由器、服务器、存储服务器等提供现场及远程技术支持服务，内容包括现场疑难故障诊断以及故障排除、现场技术指导、远程网络调试及故障排除，对新增或调整的网络访问需求做出相应网络策略更改；运维服务人员必须在广州市从化区中医医院发起服务请求后30分钟内响应，3小时内到达指定的现场协助解决问题，涉及核心网络设备的应在2小时内到达指定现场进行处理。

2、服务器漏洞补丁。发现服务器系统漏洞补丁通报给系统管理员，并协助处理，配合及指导医院每年2次的攻防演练、应急演练工作及配合整理演练资料，协助处理漏洞补丁。

3、服务期内提供标准化配置服务2次，提交各设备网络连接清单。

4、服务期内按广州市从化区中医医院请求在重要工作或保障时刻，提供4次现场值守服务。

5、每个季度进行一次对机房设备及环境保养及网络、服务器维护巡检和检查服务,并提交巡检报告（报告内容应包括但不限于以下内容：主要设备的CPU、内存、硬盘使用情况、电源状态、网络设备各端口连接设备变化情况、主要设备软件版本情况以及配置文件情况等），对网络及服务器等设备进行评估、分析并提出建议等。

6、每个季度提供维护服务报告，对报告进行讲解、接受咨询，并根据需要保证至少每半年进行1次技术交流等。

7、排查网络隐患并绘制详细网络拓补图，对区域网线路进行标准化标识并附详细对照文档。

8、配合保障业务系统的正常运行，针对广州市从化区中医医院应急情况提供不限次数上门保障。

9、负责从化区中医医院信息机房设备的日常维护工作，包括巡检、虚拟机资源分配、虚拟机创建、数据迁移等服务。

10、协助广州市从化区中医医院内部的网络故障排查。

11、对信息机房里的艾默生精密空调及海尔空调进行一年四季的保养及维保服务。

12、提供一套开源软件zabbix监控系统，并对医院交换机网络设备在线或故障状态在线监测，提供可视化统一管理界面。

13、服务硬件及维修费用：以项目实际成交价格10%作为服务项目硬件及维修费用，若是服务期间超出该预算费用，超出部分由医院按相应配件的成本支出，若是没有超出该预算费用，视为服务费用。

    - 三、项目绩效考核方案

- 3.1 绩效评估方法 由用户单位组织绩效考核，对运维服务提供商的服务响应、事件处理的能力、运维文档的规范性等进行综合评估，考核主要从服务质量、运维服务合规性、能力与可持续性、客户满意度等四部分去评定。 考核方式为按季度进行服务质量考核，评出服务绩效考核等级，分值将按照优（100-85分），良（84-71分），中（70-61分），差（60分以下）划定考核等级。 在合同款项中预留出合同金额的5%作为季度考核款项。等级为优，中标服务商获得考核款的100%；等级为良，获得80%；等级为中，获得60%；等级为差，获得40%。 - 3.2 绩效评估内容 - 3.2.1 运维服务质量考核 一级指标; 二级 指标; 三级指标; 指标说明; 考核得分. 运维服务质量(60分); 运维服务的进度完成情况(15分）; 项目实施进度计划完成情况（12分）; 运维服务工作进度完成情况（4分）. 季报准时提交（4分）（一次违规扣1分）. 季报准时提交（4分）（一次违规扣3分）. 重要工作按时按质完成情况（3分）; 用户单位布置的任务，如交办事项落实等。. 响应型服务质量 (15分); 事件响应情况(5分); 运维实施过程中对于事件响应及时情况。. 事件处理情况(5分); 运维实施过程中对于用户单位或者监理交办事件的处理及完成情况。. 软件服务响应情况（5分）; 软件运维服务响应不及时，每出现一次扣1分； 运维单位人员到问题现场后，未提供有效的处理办法或处理问题策略不当，且未在0.5小时内上报公司寻求远程支撑力量，每出现一次扣3分. 例行型服务质量 (20分); 巡检按时按质完成情况; 含系统巡检，一次违规扣1分。 不向用户单位提供巡检表/巡检报告，用户单位提醒后仍拒不改正，一次扣2分. 运维工作产出物质量(10分); 周期性报告质量（5分）; 是否简洁清晰、重点突出、分析深入、建议合理。. 非周期性产出物质量（5分）; 如事件解决方案等，是否简洁清晰、重点突出、分析深入、建议合理。一个事件单不提交事件报告扣1分。. - 3.2.2 运维服务合规性考核 一级指标; 二级指标; 三级指标; 指标说明; 考核得分. 运维服务合规性（20分）; 制度完善情况（10分）; 积极主动配合执行运维管理规范和绩效管理规范（10分）; 消极怠工，被用户投诉一次扣0.5分. 事件管理流程合规性（10分）; 及时报告用户单位; 发现一次违规行为扣0.5分. - 3.2.3 客户满意度考核 一级指标; 二级指标; 三级指标; 指标说明; 考核得分. 客户满意度 (20分); 事件与问题解决满意度（5分）; 事件与问题解决满意度; 满分5分. 工程师技术能力满意度（5分）; 工程师技术娴熟能力评估; 满分5分. 工程师服务态度（5分）; 协作性、责任心、积极性等; 客户有电话但是拒接，每出现一次扣5分. 工程师解决事件后向用户单位陈述说明（5分）; 书面/口头陈述; 出现用户投诉未陈述说明（每次扣1分）. 加分指标; 书面嘉奖; 每次书面奖励加1分. 扣分指标; 投诉; 每次书面通报扣1分.

四、付款方式

1.本合同签订后15个工作日内，采购人办理支付手续，向运维供应商支付合同总额的 30%；

2.服务期到达6个月后，10个工作日内，向运维供应商支付合同总额的25%；

3.服务期到达9个月后，10个工作日内，向运维供应商支付合同总额的25%；

4.服务期满前15个工作日运维供应商提出付款申请，支付剩余合同款项（合同总额的20%）；

5.实际支付额度与服务绩效考核挂钩，项目绩效考核方案详见“三、项目绩效考核方案”。

6.达到支付条件后，运维服务商须在采购人办理付款手续之前7个工作日内，提出申请并结合服务绩效考核结果提供等额的正式发票给采购人，以便采购人办理付款手续。