附件1 耗材遴选项目内容

| 项目 包号 | 序号 | 耗材名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 植入式给药装置专用针 | 用于输液港专用针，可耐高压，带蝴蝶固定翼无损伤针20G 20mm 、22G 15mm、20G 15mm |
| 2 | 2 | 颅内压传感器套件 | 用于颅内压监测 |
| 3 | 3 | 交联透明质酸钠凝胶 | 用于盆腹腔术后 |
|  | 4 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 用于宫腔镜术后 |
| 4 | 5 | 电切内窥镜-双极β状电切环 | 用于宫腔镜电切术，等离子射频手术系统配套使用，针状。 |
| 5 | 6 | 一次性射频等离子体手术电极 | 用于椎间孔镜下腰椎间盘髓核摘除术，电极角度 33°和 90°，伸缩角度30°工作长度约135mm |
| 6 | 7 | 胰岛素泵用皮下输液器 | 胰岛素泵配套使用 |
|  | 8 | 胰岛素泵用储药器组件 |  |
| 7 | 9 | 一次性使用吸痰器Ⅱ型 | 用于纤维支气管镜肺泡灌洗术配套使用 |
| 8 | 10 | 弹性绷带 | 用于神经介入经股动脉穿刺术后加压包扎 |
| 9 | 11 | 暂时充填材料（暂封王） | 用于口腔内科治疗，15g/支 |
|  | 12 | 聚羧酸锌水门汀 | 用于口腔内科治疗，套装含30g粉剂与15ml液剂 |
|  | 13 | 齿科藻酸盐印模材料 | 用于口腔内科治疗，普通凝固型 |
|  | 14 | 牙科用毛刷（牙科涂药棒） | 用于口腔内科治疗，中号、小号 |
|  | 15 | 牙科通用粘接系统 | 用于口腔内科治疗，5ml/支 |
|  | 16 | 光固化复合树脂 | 用于口腔内科治疗，A2、A3 |
|  | 17 | 流动树脂 | 用于口腔内科治疗，A2、A3 |
|  | 18 | 玻璃离子水门汀 | 用于口腔内科治疗，A3 |
|  | 19 | 牙科吸潮纸尖 | 用于口腔内科治疗，0425、0625 |
|  | 20 | 牙科口内抛光膏 | 用于口腔内科治疗 |
|  | 21 | 氟化钠护齿剂 | 用于口腔内科治疗，10g/支 |
|  | 22 | 窝沟封闭剂 | 用于口腔内科治疗，1.2ml/支 |
|  | 23 | 镍钛锉系统 | 用于口腔内科治疗 |
|  | 24 | 纤维桩 | 用于口腔内科治疗，黄色、红色 |
|  | 25 | 齿科根管充填材料 | 用于口腔内科治疗，2g/支 |
|  | 26 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 用于口腔内科治疗，2g/支，注射型 |
|  | 27 | SP生物陶瓷根管充填糊剂 | 用于口腔内科治疗，2g/支 |