
附件1 耗材遴选项目内容
	序号
	耗材名称
	备注

	1
	负压吸引用收集装置
	用于收集手术旋切活检液体及组织，规格约1000ml

	2
	[bookmark: _GoBack]非吸收性外科缝线
	行肺气管修补术及血管修补术等术式，聚丙烯线，2-0、3-0、4-0的圆针和角针

	3
	(部分可吸收）疝修补补片
	用于腹股沟疝修补术，椭圆形，约150*100mm

	4
	一次性使用负压引流器
	用于经输尿管镜碎石取石术时负压引流，约140ml

	5
	一次性使用包皮切割吻合器
	用于临床包皮切割缝合手术

	6
	一次性使用无菌引流导管套装
	用于经皮肾穿刺置管引流术，8F-10F

	7
	一次性使用软组织夹（三臂夹）
	用于内镜用止血，可360度同步旋转的各规格

	8
	一次性使用内镜用取样钳
	用于内镜取样，可360度同步旋转的各规格

	9
	一次性宫腔粘连球囊支架
	用于宫腔镜宫腔粘连分离术后宫腔支撑，需要标准型，可适配宫腔4-10cm

	10
	合成可吸收性外科缝线
	用于全子宫切除术后阴道残端闭合，0号，75cm， 1/2弧

	11
	0#涂层可吸收编织缝线
	用于全子宫切除术阴道残端缝合， 0#，V-30 1/2弧锥切针，75cm

	12
	持续葡萄糖监测系统
	用于连续动态血糖监测，可检测10天和14天血糖值

	13
	一次性使用胃肠营养输注管
	用于肠内营养的输注，需与营养泵适配，1.8-2.4米

	14
	雷火灸
	用于中医特色治疗，规格包含单孔、双孔、三孔方型、三孔长型、

	
	雷火灸灸具
	

	15
	热敏罐
	用于中医特色治疗，中罐

	16
	无纺布空心穴位贴敷透气胶布
	用于中药贴敷，规格6*6cm

	17
	低温蒸汽甲醛灭菌化学指示胶带
	用于低温蒸汽甲醛灭菌设备，灭菌指示使用

	18
	一次性使用透析用护理包
	用于透析患者护理时一次性使用

	19
	灌注导管
	用于血管外科下肢静脉急性血栓溶栓术，规格包含4F/5F，135cm长，灌注段20cm/40cm

	20
	腔静脉滤器
	用于经皮静脉内滤网植入术，梭形（各规格）

	21
	椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统
	用于经皮穿刺脑血管腔内支架置入术，直径3.5-5.0mm，长度7-23mm

	22
	栓塞保护器
	用于经皮穿刺脑血管腔内支架置入术，伞直径5-7mm，工作长度190-320cm

	23
	一次性使用无菌压力泵
	用于经皮冠状动脉腔内成形术，0-40atm

	24
	颅内血栓抽吸导管
	用于急性缺血性脑卒中血栓取出术，规格包含4/5/6/7F（115/125/132/140cm）

	25
	颅内球囊扩张导管
	用于经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术，规格包含低压1.5/2.0/2.25/2.5/3.0×15/9mm

	26
	一次性使用引流管
	用于配合鼻腔负压置换治疗或鼻腔冲洗使用，规格蘑菇头型

	27
	一氧化氮检测单元
	用于一氧化氮检测，需与一氧化氮检测设备适配

	28
	导光凝胶
	用于整形激光美容仪器配套使用，起到隔热和导光的作用

	29
	手术膜
	用于整形手术，规格约20x30cm

	30
	化学换肤术护理包
	用于整形手术，包内含皮肤修护无菌敷料、医用棉片、医用棉垫及医用棉签

	31
	富血小板血浆制备器
	用于富血小板血浆制备，应用于整形美容科、皮肤科、骨科、口腔颌面外科等

	32
	胶原贴敷料
	用于皮肤过敏、激光、光子术后创面修复辅助治疗，规格圆形及直径约21.5cm

	33
	注射用透明质酸钠复合溶液
	用于皮肤真皮层，解决面部细纹、皮肤干燥、颈纹及黑眼圈。

	34
	注射用透明质酸钠溶液
	用于面部真皮浅层注射，暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉，规格约3ml

	35
	注射用修饰透明质酸钠凝胶
	用于面部真皮组织中层填充以纠正中重度鼻唇沟皱纹，1ml，包括小分子、中分子、大分子

	36
	一次性使用无菌注射针（水光针针头）
	用于美容水光针注射

	37
	一次性使用无菌注射器带针
	用于美容注射，0.45*16螺口/1ml

	38
	一次性使用无菌注射针
	用于腋臭，PRP，肉毒等面部和身体注射，规格包含30G-34G

	39
	一次性使用钝末端注射针
	用于在真皮组织注射透明质酸钠凝胶，以进行面部填充，规格包含23G-27G

	40
	一次性使用无菌皮肤滚针
	用于滚针疗法，规格约0.2*0.50mm-1.0mm，192针

	41
	重组贻贝粘蛋白水凝胶敷料
	用于激光、光子嫩肤等微创术后非慢性创面的保护和护理

	42
	医用疤痕硅凝胶
	用于抗瘢痕处理

	43
	自粘性软聚硅酮敷料
	

	44
	硅酮凝胶
	

	45
	凝胶疤痕贴
	

	46
	可吸收缝合线带针
	用于整形缝合，规格3-0至7-0

	47
	一次性使用吸氧管
	适用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送，包含湿化瓶，规格约80ml和230ml

	48
	眼科专用手术薄膜
	用于眼科手术前护皮操作，规格约18cm*14cm

	49
	一次性使用雾化器
	用于雾化吸入

	50
	支原体（Uu/Mh)培养、鉴定药敏试剂盒
	用于支原体培养及药敏检测
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