附件1 耗材遴选项目内容

| 序号 | 耗材名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 负压吸引用收集装置 | 用于收集手术旋切活检液体及组织，规格约1000ml |
| 2 | 非吸收性外科缝线 | 行肺气管修补术及血管修补术等术式，聚丙烯线，2-0、3-0、4-0的圆针和角针 |
| 3 | (部分可吸收）疝修补补片 | 用于腹股沟疝修补术，椭圆形，约150*100mm |
| 4 | 一次性使用负压引流器 | 用于经输尿管镜碎石取石术时负压引流，约140ml |
| 6 | 一次性使用无菌引流导管套装 | 用于经皮肾穿刺置管引流术，8F-10F |
| 7 | 一次性使用软组织夹（三臂夹） | 用于内镜用止血，可360度同步旋转的各规格 |
| 8 | 一次性使用内镜用取样钳 | 用于内镜取样，可360度同步旋转的各规格 |
| 9 | 一次性宫腔粘连球囊支架 | 用于宫腔镜宫腔粘连分离术后宫腔支撑，需要标准型，可适配宫腔4-10cm |
| 10 | 合成可吸收性外科缝线 | 用于全子宫切除术后阴道残端闭合，0号，75cm， 1/2弧 |
| 11 | 0#涂层可吸收编织缝线 | 用于全子宫切除术阴道残端缝合， 0#，V-30 1/2弧锥切针，75cm |
| 15 | 热敏罐 | 用于中医特色治疗，中罐 |
| 17 | 低温蒸汽甲醛灭菌化学指示胶带 | 用于低温蒸汽甲醛灭菌设备，灭菌指示使用 |
| 18 | 一次性使用透析用护理包 | 用于透析患者护理时一次性使用 |
| 21 | 椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统 | 用于经皮穿刺脑血管腔内支架置入术，直径3.5-5.0mm，长度7-23mm |
| 22 | 栓塞保护器 | 用于经皮穿刺脑血管腔内支架置入术，伞直径5-7mm，工作长度190-320cm |
| 23 | 一次性使用无菌压力泵 | 用于经皮冠状动脉腔内成形术，0-40atm |
| 24 | 颅内血栓抽吸导管 | 用于急性缺血性脑卒中血栓取出术，规格包含4/5/6/7F（115/125/132/140cm） |
| 25 | 颅内球囊扩张导管 | 用于经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术，规格包含低压1.5/2.0/2.25/2.5/3.0×15/9mm |
| 26 | 一次性使用引流管 | 用于配合鼻腔负压置换治疗或鼻腔冲洗使用，规格蘑菇头型 |
| 27 | 一氧化氮检测单元 | 用于一氧化氮检测，需与一氧化氮检测设备适配 |
| 28 | 导光凝胶 | 用于整形激光美容仪器配套使用，起到隔热和导光的作用 |
| 30 | 化学换肤术护理包 | 用于整形手术，包内含皮肤修护无菌敷料、医用棉片、医用棉垫及医用棉签 |
| 32 | 胶原贴敷料 | 用于皮肤过敏、激光、光子术后创面修复辅助治疗，规格圆形及直径约21.5cm |
| 33 | 注射用透明质酸钠复合溶液 | 用于皮肤真皮层，解决面部细纹、皮肤干燥、颈纹及黑眼圈。 |
| 34 | 注射用透明质酸钠溶液 | 用于面部真皮浅层注射，暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉，规格约3ml |
| 35 | 注射用修饰透明质酸钠凝胶 | 用于面部真皮组织中层填充以纠正中重度鼻唇沟皱纹，1ml，包括小分子、中分子、大分子 |
| 37 | 一次性使用无菌注射器带针 | 用于美容注射，0.45*16螺口/1ml |
| 38 | 一次性使用无菌注射针 | 用于腋臭，PRP，肉毒等面部和身体注射，规格包含30G-34G |
| 39 | 一次性使用钝末端注射针 | 用于在真皮组织注射透明质酸钠凝胶，以进行面部填充，规格包含23G-27G |
| 40 | 一次性使用无菌皮肤滚针 | 用于滚针疗法，规格约0.2*0.50mm-1.0mm，192针 |
| 44 | 硅酮凝胶 | 用于抗瘢痕处理 |
| 48 | 眼科专用手术薄膜 | 用于眼科手术前护皮操作，规格约18cm*14cm |
| 50 | 支原体（Uu/Mh)培养、鉴定药敏试剂盒 | 用于支原体培养及药敏检测 |