
附件1 耗材遴选项目内容
	序号
	耗材名称
	备注

	1
	负压吸引用收集装置
	用于收集手术旋切活检液体及组织，规格约1000ml

	2
	非吸收性外科缝线
	行肺气管修补术及血管修补术等术式，聚丙烯线，2-0、3-0、4-0的圆针和角针

	3
	(部分可吸收）疝修补补片
	用于腹股沟疝修补术，椭圆形，约150*100mm

	4
	一次性使用负压引流器
	用于经输尿管镜碎石取石术时负压引流，约140ml

	6
	一次性使用无菌引流导管套装
	用于经皮肾穿刺置管引流术，8F-10F

	7
	一次性使用软组织夹（三臂夹）
	用于内镜用止血，可360度同步旋转的各规格

	8
	一次性使用内镜用取样钳
	用于内镜取样，可360度同步旋转的各规格

	9
	一次性宫腔粘连球囊支架
	用于宫腔镜宫腔粘连分离术后宫腔支撑，需要标准型，可适配宫腔4-10cm

	10
	合成可吸收性外科缝线
	用于全子宫切除术后阴道残端闭合，0号，75cm， 1/2弧

	11
	0#涂层可吸收编织缝线
	用于全子宫切除术阴道残端缝合， 0#，V-30 1/2弧锥切针，75cm

	15
	热敏罐
	用于中医特色治疗，中罐

	17
	低温蒸汽甲醛灭菌化学指示胶带
	用于低温蒸汽甲醛灭菌设备，灭菌指示使用

	18
	一次性使用透析用护理包
	用于透析患者护理时一次性使用

	21
	椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统
	用于经皮穿刺脑血管腔内支架置入术，直径3.5-5.0mm，长度7-23mm

	22
	栓塞保护器
	用于经皮穿刺脑血管腔内支架置入术，伞直径5-7mm，工作长度190-320cm

	23
	一次性使用无菌压力泵
	用于经皮冠状动脉腔内成形术，0-40atm

	24
	颅内血栓抽吸导管
	用于急性缺血性脑卒中血栓取出术，规格包含4/5/6/7F（115/125/132/140cm）

	25
	颅内球囊扩张导管
	用于经皮穿刺脑血管腔内球囊成形术，规格包含低压1.5/2.0/2.25/2.5/3.0×15/9mm

	26
	一次性使用引流管
	用于配合鼻腔负压置换治疗或鼻腔冲洗使用，规格蘑菇头型

	27
	一氧化氮检测单元
	用于一氧化氮检测，需与一氧化氮检测设备适配

	28
	导光凝胶
	用于整形激光美容仪器配套使用，起到隔热和导光的作用

	30
	化学换肤术护理包
	用于整形手术，包内含皮肤修护无菌敷料、医用棉片、医用棉垫及医用棉签

	32
	胶原贴敷料
	用于皮肤过敏、激光、光子术后创面修复辅助治疗，规格圆形及直径约21.5cm

	33
	注射用透明质酸钠复合溶液
	用于皮肤真皮层，解决面部细纹、皮肤干燥、颈纹及黑眼圈。

	34
	注射用透明质酸钠溶液
	用于面部真皮浅层注射，暂时性改善成人皮肤干燥、肤色暗沉，规格约3ml

	35
	注射用修饰透明质酸钠凝胶
	用于面部真皮组织中层填充以纠正中重度鼻唇沟皱纹，1ml，包括小分子、中分子、大分子

	37
	一次性使用无菌注射器带针
	用于美容注射，0.45*16螺口/1ml

	38
	一次性使用无菌注射针
	用于腋臭，PRP，肉毒等面部和身体注射，规格包含30G-34G

	39
	一次性使用钝末端注射针
	用于在真皮组织注射透明质酸钠凝胶，以进行面部填充，规格包含23G-27G

	40
	一次性使用无菌皮肤滚针
	用于滚针疗法，规格约0.2*0.50mm-1.0mm，192针

	44
	硅酮凝胶
	用于抗瘢痕处理

	48
	眼科专用手术薄膜
	[bookmark: _GoBack]用于眼科手术前护皮操作，规格约18cm*14cm

	50
	支原体（Uu/Mh)培养、鉴定药敏试剂盒
	用于支原体培养及药敏检测
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